Апотека „Ужице“

Број :0303/14-189
Датум:16.03.2020.
Предмет: Додатна објашњења конкурсне документације за јавну набавку добара- медицинско техничка помагала-пелене/РФЗО, по партијама, у поступку јавне набавке велике вредности, ЈНВВ бр. 2/20,  ( у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ) по захтеву потенцијалног понуђача.

Питање:

Poštovani, 


Na osnovu Člana 20., Stav 6., Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), molim da potvrdite prijem dokumenta kao dokaz da je izvršeno njegovo dostavljanje. 

U prilogu Vam dostavljam: 

1.zahtev za dodatno pojašnjenje,

2.Stav RFZO-a od 18.02.2020.(prvo pitanje 13.02.2020.  i ODGOVOR-RFZO-18.02.2020)

3.. Stav RFZO-a od 06.03.2020 (drugo pitanje 21.02.2020. i ODGOVOR-RFZO-06.03.2020)

Predmet: Dodatno pojašnjenje, konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku – Medicinska pomagala/rfzo, JN br:  ЈН бр.2/20, vezano za partije broj 1-2.

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)  ukazujemo Vam na uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji; u postupku javne nabavke dobara medicinskih pomagala pelena prikazane u partiji 1-2, Javna nabavka broj:  ЈН бр.2/20.

U prethodnim zahtevima za dodatno pojašnjenje:

1. ukazivali smo na nedostatke konkursne dokumentacije, koja do danas nije izmenjena,

2. postavljali pitanja, na koja ili nije odgovarano ili nisu dati argumentovani odgovori,

3. dostavili zvaničan stav RFZ-a od 18.02.2020. godine, koji je komisija  pogrešno tumačila, i pored članova komisije koji su diplomirani pravnici, ekonomisti, farmaceuti.

Znajući na probleme koji će biti usled pretpostavljene objektivnosti Naručioca, istog dana kada je na portalu objavljena javna nabavka Apoteke Užice ЈН бр.2/20, dana 21.02.2020. godine uputili smo RFZO-u i drugi zahtev, iako je odgovor RFZO-a već bio jasan u prvom odgovoru od 18.02.2020. godine. Prvi zahtev odnosio se na veće numeričke vrednosti MDS-a, dok se drugi odnosio na manje numeričke vrednosti MDS-a, kao i na dodatne uslove (Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje xxxxg, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu, netkani, paropropusni materijal u predelu kukova). U prilogu Vam kao dokaze dostavljamo original pitanja od 13.02. i 21.02.2020. godine, kao i odgovore RFZO-a od 18.02.2020. i 06.03.2020. godine. Takođe u sledećim mejlovima prosledićemo Vam original prepiske sa RFZO-om. 

Imajući u vidu da je Naručioc propisao veće standarde, što je i RFZO u svojim odgovorima potvrdio, kao i činjenice jednakosti svih ponuđača u bilo kojoj mogućoj fazi postupka, zahtevamo od Naručioca da:

· da izbaci protivzakonite dodatne uslove iz partija 1 i 2, tako što će tehnički deo konkursne dokumentacije izmeniti i prilagoditi standardima propisanim pravilnikom RFZO-a (radi lakšeg rešenja problema pogledajte tehnički deo konkursne dokumentacije ranijih godina),

· da iz konkursne dokumentacije izbaci dodatni uslov za dostavljanje uzoraka samo za ponuđače odgovarajućih dobara, ili da obaveže sve ponuđače da dostave uzorke.

I na kraju, u vezi gore iznete tvrdnje neargumentovanih odgovora Naručioca, primera radi navešću deo odgovora Naručioca od 28.02.2020. godine, gde Naručioc između ostalog navodi da vodi računa o svojim pacijentima, da je izvršio anketu, i da je u skladu sa njihovim zahtevima urađena specifikacija:

''Pre raspisivanja javne nabavke, Apoteka Užice je anketirala svoje pacijente i prikupila informacije koje bi im pelene najviše odgovarale, a da njihova cena ne prekoračuje najviši propisani iznos. Radi se o vrlo osetljivoj kategoriji pacijenata, koji vrlo burno i sa negodovanjem reaguju na bilo kakvu promenu u kvalitetu pomagala, pa čak i kada je u pitanju samo promena ambalaže pomagala. U skladu sa njihovim zahtevima je i urađena specifikacija.''

ali Naručioc se potrudio da demantuje samog sebe, da se pridržavao rezultata ankete, jer kao dokaz navedene tvrdnje leži u činjenici da je Naručioc za ovu javnu nabavku u partiji-2 (šifre od 10212 do 10215), u odnosu na prethodne (ЈН р.бр. 1.3.1./2018 i ЈН р.бр. 3/2019), promenio i kvalitet i pakovanje, jer je umesto  prethodnih ''SENI STANDARD'' za ovu javnu nabavku ne vodeći računa o zahtevima pacijentima na osnovu ankete, propisao nove pelene ''SENI STANDARD AIR'', koje se bitno razlikuju od prethodnih, po kvalitetu i  izgledu ambalaže. 

S poštovanjem, zainteresovana strana 

Poštovani,

Obraćam Vam se sa zahtevom da mi zvanično odgovorite na sledeće pitanje:

da li apotekarske ustanove koje putem javnih nabavki nabavljaju medicinska pomagala koja se izdaju na teret osiguranika RFZO moraju da se pridržavaju RFZO standarda? ili mogu u svojim tehničkim zahtevima zahtevati proizvode koji imaju veće odnosno manje numeričke vrednosti, u zavisnosti da li su RFZO standardom propisane minimalne odnosno maximalne numeričke vrednosti.

Obrazloženje:

Vlasnik sam gore navedene firme, koja se bavi uvozom i veleprodajom medicinskih pomagala  (pelena za inkontinenciju). Naravno imamo dozvolu Ministarstva zdravlja a proizvodi su registrovani u ALIMS-u. Naši proizvodi zadovoljavaju standarde propisane Pravilnikom RFZO, tako da učestvujemo na javnim nabavkama apotekarskih ustanova koje  nabavljaju medicinska pomagala koja se izdaju na teret obaveznog zdrastvenog osiguranja tj. na teret RFZO-a. Pretežno sve apotekarske ustanove pridržavaju se propisanih RFZO standarda, međutim dešava se da pojedine apotekarske ustanove u svojim tehničkim zahtevima konkursne dokumentacije javne nabavke za nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO,  ne pridržavaju propisanih RFZO standarda.
Radi lakšeg uvida u materiju problema, u tabeli je prikazan jedan od primera propisanih tehničkih zahteva apotekarske ustanove za javnu nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO-a:

	RFZO

šifra
	RFZO STANDARD za određenu veličinu pelene

(Pravilnik RFZO / šifarnik MP)
	Primer iz prakse, javna nabavka

pelena koje se izdaju na tere RFZO

	10213
	серијски производ - средње (од 40 до 70kg)

-моћ упијања најмање 900 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности
	PELENE srednje  - od 40 do 70kg BREND XXXXX; (Prema MDS 1/93 sertifikatu: Moć upijanja najmanje 910.46g, Brzina upijanja minimalno 5.83ml/s; Ispuštanje tečnosti maksimalno 0,17g. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti,  PROIZVOĐAČ XXXXXXXX ili odgovarajući

	10214
	серијски производ - велике (преко 70kg)

-моћ упијања најмање 1100 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности
	PELENE velike  BREND XXXXX - preko 70kg- ;(Prema MDS 1/93 sertifikatu:Moć upijanja najmanje 1111,2g, Brzina upijanja minimalno 4ml/s, Ispuštanje tečnosti maksimalno 0,14g. Anatomski oblik. Indikator vlažnost,  PROIZVOĐAČ XXXXXXXX ili odgovarajući


Поштовани,

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20) утврђује се врста, односно класа и категорија медицинско-техничког помагала, индикације, трајање и обнављање, као и услови и начин остваривања права на помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом 2. став 4. Правилника прописано је да Шифарник помагала садржи шифру помагала, назив помагала, шифру дела помагала или помагала, техничке елементе помагала (делове и стандард помагала).
Шифарником помагала прописан је стандард за пелене (шифра 102) које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. У складу са величином пелена прописан је стандард и подшифре од 10210 до 10215. Тако је на пример за подшифру 10210 прописан стандард „моћ упијања најмање 500 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату.Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности.“
Апотеке које су са Републичким фондом за здравствено осигурање закључиле уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала морају се придржавати стандарда помагала прописаног Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Апотеке као испоручиоци помагала у обавези су да обезбеди потребну количину и асортиман помагала која су предмет уговора ради редовног и континуираног снабдевања осигураних лица помагалима Правилником прописаног стандарда.
С тим у вези Апотека која је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључила уговор о испоруци лекова и одређених врста  помагала дужна је да обезбеди прописани стандард помагала а не стандард помагала мањи или већи од Правилником прописаног. Већи стандард помагала од Правилником прописаног, како је наведено у достављеном примеру за подшифре 10213 и 10214, апотека може испоручивати осигураним лицима само на основу изјаве за обезбеђивање помагала већег стадрада од прописаног, а не и у складу са закљученим уговором.

Напомињемо да се само за пелене које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања примењују стандарди које прописује Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

С поштовањем,

Poštovani,

Obraćam Vam se sa zahtevom da mi zvanično odgovorite na sledeće pitanje:

da li apotekarske ustanove koje putem javnih nabavki nabavljaju medicinska pomagala koja se izdaju na teret osiguranika RFZO moraju da se pridržavaju RFZO standarda? ili mogu u svojim tehničkim zahtevima zahtevati dodatne standarde za proizvode.

Obrazloženje:

Dana 18.02.2020. godine dobio sam odgovor od Vas na osnovu Zahteva koji sam poslao dana 13.02.2020. godine. Međutim u prošlom Zahtevu zaboravio sam da tražim pojašnjenje koje se odnosi na dodatne standarde, koje   pojedine apotekarske ustanove propisuju u svojim tehničkim zahtevima konkursne dokumentacije javne nabavke za nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO.
Radi lakšeg uvida u materiju problema, u tabeli je prikazan jedan od primera propisanih tehničkih zahteva apotekarske ustanove za javnu nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO-a:

	RFZO

šifra
	RFZO STANDARD za određenu veličinu pelene

(Pravilnik RFZO / šifarnik MP)
	Primer iz prakse, javna nabavka

pelena koje se izdaju na tere RFZO

	10214
	серијски производ - велике (преко 70kg)

-моћ упијања најмање 1100 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности
	PELENE velike  BREND XXXXX - preko 70kg- ;(Prema MDS 1/93 sertifikatu: Moć upijanja pod pritiskom najmanje 900g, Brzina upijanja minimalno 4ml/s; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2600g, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu, netkani, paropropusni materijal u predelu kukova);  PROIZVOĐAČ XXXXXXXX ili odgovarajući


Поштовани,

Одговором од 18.2.2020. године обавештени сте да се Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20) утврђује врста, односно класа и категорија медицинско-техничког помагала, индикације, трајање и обнављање, као и услови и начин остваривања права на помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом 2. став 4. Правилника прописано је да Шифарник помагала садржи шифру помагала, назив помагала, шифру дела помагала или помагала, техничке елементе помагала (делове и стандард помагала).
Шифарником помагала прописан је стандард за пелене (шифра 102) које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. У складу са величином пелена прописан је стандард и подшифре од 10210 до 10215. Тако је на пример за подшифру 10210 прописан стандард „моћ упијања најмање 500 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату.Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности.“
 

Апотеке које су са Републичким фондом за здравствено осигурање закључиле уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала морају се придржавати стандарда помагала прописаног Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Апотеке као испоручиоци помагала у обавези су да обезбеди потребну количину и асортиман помагала која су предмет уговора ради редовног и континуираног снабдевања осигураних лица помагалима Правилником прописаног стандарда.
С тим у вези Апотека која је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључила уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала дужна је да обезбеди прописани стандард помагала а не стандард помагала мањи или већи од Правилником прописаног. Већи стандард помагала од Правилником прописаног, како је наведено у примерима достављеним 13.2.2020. године и 21.2.2020. године, за подшифре 10213 и 10214, апотека може испоручивати осигураним лицима само на основу изјаве за обезбеђивање помагала већег стадрада од прописаног, а не и у складу са закљученим уговором. У складу са Правилником и Уговором апотека нема могућност испоруке помагала мањег стандарда од прописаног, како је то наведено у примеру за подшифру 10214 (моћ упијања под притиском најмање 900 g према MDS 1/93 сертификату).
Напомињемо да се само за пелене које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања примењују стандарди које прописује Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

С поштовањем,
Одговор на питање број 8:

Поштовани

У земљи је проглашено ванредно стање. Комисија за јавне набавке није у могућности да се свакодневно састаје и одговара на Ваша питања.

Питање број 9:

Поштовани, 
 
Одговором од 18.2.2020. године обавештени сте да се Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20) утврђује врста, односно класа и категорија медицинско-техничког помагала, индикације, трајање и обнављање, као и услови и начин остваривања права на помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог осигурања.   
 
Чланом 2. став 4. Правилника прописано је да Шифарник помагала садржи шифру помагала, назив помагала, шифру дела помагала или помагала, техничке елементе помагала (делове и стандард помагала). 
Шифарником помагала прописан је стандард за пелене (шифра 102) које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. У складу са величином пелена прописан је стандард и подшифре од 10210 до 10215. Тако је на пример за подшифру 10210 прописан стандард „моћ упијања најмање 500 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату.Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности.“
 
Апотеке које су са Републичким фондом за здравствено осигурање закључиле уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала морају се придржавати стандарда помагала прописаног Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Апотеке као испоручиоци помагала у обавези су да обезбеди потребну количину и асортиман помагала која су предмет уговора ради редовног и континуираног снабдевања осигураних лица помагалима Правилником прописаног стандарда. 
 
С тим у вези Апотека која је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључила уговор о испоруци лекова и одређених врста  помагала дужна је да обезбеди прописани стандард помагала а не стандард помагала мањи или већи од Правилником прописаног. Већи стандард помагала од Правилником прописаног, како је наведено у примерима достављеним 13.2.2020. године и 21.2.2020. године, за подшифре 10213 и 10214, апотека може испоручивати осигураним лицима само на основу изјаве за обезбеђивање помагала већег стадрада од прописаног, а не и у складу са закљученим уговором. У складу са Правилником и Уговором апотека нема могућност испоруке помагала мањег стандарда од прописаног, како је то наведено у примеру за подшифру 10214 (моћ упијања под притиском најмање 900 g према MDS 1/93 сертификату).  
 
Напомињемо да се само за пелене које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања примењују стандарди које прописује Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.  
Poštovani,

Obraćam Vam se sa zahtevom da mi zvanično odgovorite na sledeće pitanje:

da li apotekarske ustanove koje putem javnih nabavki nabavljaju medicinska pomagala koja se izdaju na teret osiguranika RFZO moraju da se pridržavaju RFZO standarda? ili mogu u svojim tehničkim zahtevima zahtevati dodatne standarde za proizvode.

Obrazloženje:

Dana 18.02.2020. godine dobio sam odgovor od Vas na osnovu Zahteva koji sam poslao dana 13.02.2020. godine. Međutim u prošlom Zahtevu zaboravio sam da tražim pojašnjenje koje se odnosi na dodatne standarde, koje   pojedine apotekarske ustanove propisuju u svojim tehničkim zahtevima konkursne dokumentacije javne nabavke za nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO.
Radi lakšeg uvida u materiju problema, u tabeli je prikazan jedan od primera propisanih tehničkih zahteva apotekarske ustanove za javnu nabavku medicinskih pomagala koja se izdaju na teret RFZO-a:

	RFZO

šifra
	RFZO STANDARD za određenu veličinu pelene

(Pravilnik RFZO / šifarnik MP)
	Primer iz prakse, javna nabavka

pelena koje se izdaju na tere RFZO

	10214
	серијски производ - велике (преко 70kg)

-моћ упијања најмање 1100 g према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату. Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности
	PELENE velike  BREND XXXXX - preko 70kg- ;(Prema MDS 1/93 sertifikatu: Moć upijanja pod pritiskom najmanje 900g, Brzina upijanja minimalno 4ml/s; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2600g, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu, netkani, paropropusni materijal u predelu kukova);  PROIZVOĐAČ XXXXXXXX ili odgovarajući


Одговор на питање број 9:

Поштовани

У земљи је проглашено ванредно стање. Комисија за јавне набавке није у могућности да се свакодневно састаје и одговара на Ваша питања.

Достављено свим понуђачима, објављивањем на сајту Апотеке „Ужице“ и  Порталу јавних набавки, дана 16.03.2020.године.

Комисија за јавну набавку број 2/20  










у отвореном поступку

